## Лист1
Оказание услуг на сервисное обслуживание системы водоподготовки бассейна
№ п/п | Наименование учреждения | Адрес оказания услуг | Периоды оказания услуг (например: с 09.01.2018 по 31.05.2018; с 01.09.2018 по 31.12.2018, либо круглый год) | Техническикие характеристики бассейна
|  |  |  | Площадь зеркала воды кв.м. | Вид и количество бассейнов (скимерный, переливной) | Чаша сделана из (плитка, мозаика, плёнка, панели ПВХ) | Количество фильтров | Количество насосов | Наличие и количество нагревателей воды от отопления | Наличие и количество нагревателей воды от электричества | Наличие ультрафиале-товой установки и кол-во ламп | Автомати-ческая станция дозирования | Дозирующие насосы коагулянта
1 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 193231, г. Санкт-Петербург, Российский пр. д.19 литер А |  | 21.45 | переливной | плитка/мазайка | 2 шт., однослойные песчаные Astral Pool | 1-рабочий, 1-резервный, Pahlen 112291 | теплообменник Pahlen марки HF 28 | Приточный электронагреватель Pahlen 13981417, мощностью 18 кВт | НПО "ЭНТ" УОВ-15-30Н-10Г | наличие Pool Guard 7 (PH/CL/T) panel | DLX-MA/MB
2 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | 193318, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.4 корп.2 |  |  | переливной
3 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 193232, г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.45, корпус 2, литер А |  | 19.2 | скимерный | пленка | Песочный фильтр Granada GTN-406 с 6-ти поз.клапан(верхний) | 1 шт. насос 6 куб.м/ч |  | Электронагреватель из пластика 9KW; щит управления электронагревателем М380-18
4 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 192012, г. Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер. д. 12 литер К |  |  | Система очистки и водоподготовки бассейна: фильтр - Granada 400; мотор - Kripsol NK-33; регулятор температуры воды - Pahlen.
5 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | 193312, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 48, корп. 3, литер А |  |  | переливной
6 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | 193318, г. Санкт-Петербург, Союзный пр. 3, корп. 2, литер А |  | 21 | скимерный |  | Фильтровальная емкость Artic 950 c 6-ти поз. клапаном Astral (2 шт) | Насос Badu FA 21-50/36 26 куб м/ч при H=14 м, 2,7 кВт (2 шт) | Теплообменник 28 кВт HF 28 Pahlen (1 шт) | Электрический водонагреватель 15 кВт Pahlen | УФ установка обеззараживания воды УОВ 15 м-30н НПО ЭНТ | Станция измерения и дозирования хим реагентов POOL GUARD 3 Etatron | Насос коагулянта DLX(MA) Etatron
7 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | 193231, Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д. 2, литер А |  |  | переливной
8 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №143 Невского района Санкт-Петербурга | 192076, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д.7, корп. 2, литера А |  |  | скиммерный
Организатор: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
Ответственный: заместитель заведующего Ушанова Светлана Владимировна
E-mail: gdou-23@mail.ru В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЗЫВАЙТЕ "ТО БАССЕЙНА ОУ №___"
Телефон: 8-921-630-31-35; 440-00-93